“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1060(2018.2.23.)호『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비계획 보고(알림)』

나. 재난관리과-1121(2018.2.27.)호『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비계획 변경 보고(알림)』

2. 위와 관련하여 충무로 119안전센터 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2018. 3. 1. ~ 3. 29.(붙임 5참조)

나. 점검대상 : 총 341개소

계	소화전(307)		저수조	비상소화장치
	지하식	지상식
341	166	141	12	22

다. 결과제출 : 2018. 3. 30.(금)까지 제출

3. 일제점검(정밀조사) 시 유의사항 등

가. 주차구획선 내 및 5M 이내 소화전 현황 파악

나. 급격한 밸브 개폐 조작 금지

❍ 소방용수시설 출수 점검 시 급격한 밸브개폐를 피하여 서서히 조작

❍ 밸브개방 시 순서에 따라 점검하여 적수발생 등 민원발생 방지

※ 몸통소화전 ⇒ 제수밸브(폐쇄 시 역순)

다. 노후 소화전 조사 철저

❍ 30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀조사 철저

라. 소방용수시설 데이터 현행화 입력철저

❍ 일제점검 · 정비결과 변경사항 및 고장소방용수시설 상태(사용가능/불가능) 등을119행정정보시스템에 수정·입력 철저

마. 표찰 발견 시 붙임 서식에 의거 보고

붙임  1. 2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검 ․ 정비 계획 1부.

2. 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 노후소화전 등 조사목록(참고) 1부.

4. 표찰 발견 보고 (서식) 1부.

5. 2018년 상반기 소방용수시설 일제 조사 일정 1부. 끝.

	충무로119안전센터장
담당자	박민규		1팀장	정경재		119안전센터장	02/28 박종표
협조자
시행	충무로119안전센터-691	(		)	접수		(		)
우	04554	서울특별시 중구 충무로 11 충무로119안전센터	/
전화	02-2265-0119	/전송	02-2285-1122	/		/	부분공개(5)