함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 자체 계획 통보(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난대응과-3640(2018.2.19)호 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비         계획 알림』

나. 재난관리과-1173(2018.2.23)호 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·             정비 계획보고(알림)』

2. 위와 관련, 현장대응단 관내 소방용수시설에 대한 상반기 일제점검(정밀조사) 계획을       다음과 같이 통보합니다.

가. 기    간 : 2018. 3.14.(수) ~  3. 28.(수) 기간 중 6일

※ 상기 일정은 상황에 따라 변동 될 수 있음.

나. 점검대상 : 소방용수시설 등 481개소

소계	소 화 전				저수조	비상소화장치
	계	지상식	지하식 (승하강식1개포함)	다용도		계	비상소화장치	비상소화용수
481	449	57	387	4	1	32	27	5

다. 점검일정 : 붙임2 참조

라. 점검인원 : 팀별 5개조(안전관리자 : 각팀 진압대장(차량주임)

마. 점검정비 중점사항 : 붙임1 참조

3. 행정사항

가. 각 팀장은 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지 · 점검 시 시설 파손 및 부상 등 안전사고            방지위한 직원 사전교육 실시

나. 각 팀별 최소 도색 25개소, 보온 4개소 이상 파악(근접 및 전경 사진촬영)

다. 노후 소화전(1988. 1. 1.이전) 일제정비 병행 실시 등

라. 다목적 소화전 점검시 제수변 조작 금지(상수도 주배관이 막혀 단수 발생)

마. 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시

※전일 야간근무자가 점검일 오전 13시까지 출동대기

라. 조사결과는 【붙임서식3~8】에 의거 2018. 4. 2.(월)까지 보고.

붙임  1. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비계획 1부.

2. 2018년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정(현장대응단) 1부.

3. 소방용수시설 일제점검 결과보고서(총괄) 1부.

4. 2018년 소방용수시설 일제조사 결과서(상반기) 1부.

5. 노후소화전 점검결과(서식) 1부.

6. 소방활동장애 주차구획선 조사결과(서식) 1부.

7. 보온 및 도색 대상 조사결과보고(서식) 1부.

8. 소방용수시설 입력 현황 및 관리결과(서식) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	최창섭		진압1대장	노종환		지휘1팀장	윤민규		현장대응단장	02/28 김시옥
협조자
시행	현장대응단-1432	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02-821-1119	/전송		/	choics77@seoul.go.kr	/	대시민공개