＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강서수도사업소
수신	건축물 소유자(관리자) 귀하
(경유)
제목	2018년 옥내급수관 상태(정체수) 수질검사 안내

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주셔서 깊은 감사를 드립니다.

2. 『수도법』 제33조(위생상의 조치) 3항 및 동법 시행령 제51조(급수관의 세척등 조치를 하여야 할 건축물 또는 시설)에 의거, 준공검사후 5년이 지난 날로부터 2년주기로 옥내급수관 상태(수질)검사를 시행하여야 함에 따라 귀 건축물이 수질검사 대상임을 알려드리오니, 조속히 실시하시고 수질검사 성적서를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 수질 검사기간 : 2018.1.1. ~ 12.31

나. 수질 검사기관 : 먹는물수질검사기관(안내문 참조)

다. 제출서류 : 옥내급수관 수질검사 성적서(각 동별)

라. 결과제출 : 강서수도사업소 급수운영과

마. 제출기한 : 2018.12.31.일까지 제출

붙임 : 1. 옥내급수관 상태(정체수) 수질검사 안내문 1부. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	여수현		급수설비팀장	代주은선		급수운영과장	02/28 김정수
협조자
시행	급수운영과-4548	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3942	/전송	02-3146-3989	/	wjrxhakysh@seoul.go.kr	/	대시민공개