상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강서수도사업소
수신자	건축물 소유자(관리인) 귀하
(경유)
제 목	2018년도 상반기 대형저수조 청소 및 수질검사 안내

1. 상수도행정에 적극 협조하여 주시는 귀하께 깊은 감사를 드립니다.

2. 수도법 33조에 의거 하반기 귀하의 건축물 저수조 청소 및 수질검사 시행을 아래와 같이 안내하오니 깨끗한 저수조 위생조치에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

아           래          -

가. 청   소 : 년 2회 실시(상,하반기 각1회)

나. 수질검사: 년 1회 이상 실시후 제출

(상반기 저수조 수질검사를 하지 않은 건물은 하반기에 반드시 수질검사후

결과를 제출하여야 합니다.)

다. 제출기간 : 2018년 6월 30일까지 (상반기 청소결과)

2018년 12월 31일까지 ( 수질검사 결과)

라. 수도시설 관리자(건축물관리자)  교육이수 철저

마. 저수조 위생점검표 월 1회 작성 및 관련 기록물 2년 이상 보관

바. 아파트 침수사고 예방을 위한 저수조 수위조절 볼탑점검 철저

※ 기타 사항 안내문 참조.

붙임 : 대형저수조 위생관리 안내문 1부 및 청소결과 양식 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	여수현		급수설비팀장	代주은선		급수운영과장	02/28 김정수
협조자
시행	급수운영과-4550	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3942	/전송	02-3146-3989	/	wjrxhakysh@seoul.go.kr	/	대시민공개