	동작소방서
수신자	남부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	2월중 고장 소방용수시설 우선순위에 따른 보수 및 신설(이설)요청 알림

1. 평소 소방업무에 적극 협조하여 주신 귀 사업소에 감사의 말씀을 드립니다.

2. 2018년 2월중 동작소방서 소방용수시설 중 사용불가대상 및 고장발생 일자 우선순으로    선정한 보수대상 및 신설 · 이설요청서를 다음과 같이 알려 드리오니 참고하시기 바라     며, 소화전 공사 작업 완료(예정)일, 내용, 금액 등 기재하여 회신바랍니다.

○ 요청 내용

- 보 수 : 78개소 (사용불가 15, 사용가능 63)

- 신 설 : 신대방16가길 29 등 2개소 【붙임 2,3 참고】

- 이 설 : 1개소 【붙임 2,3 참고】

이설대상	형식	기존 위치	이설 위치	이설사유
공소 2418호	지하식	동작구 서달로 13길 5-2 (흑석동 102-48 노들사철탕)	동작구 서달로 13길 2 인근(미스터 파자 앞)	용수 출수 시 건물 유입

붙임 1. 2018. 2월중 고장 소방용수시설 보수요청서 1부.

2. 2018. 2월중 소방용수시설 신설 및 이설요청서 1부.

3. 신설 및 이설소화전 설치예정지 1부.  끝.

	동작소방서장
★담당자	박인철		대응총괄팀장	김정수		재난관리과장	02/28 고재일
협조자
시행	재난관리과-1266	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19) 동작소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-842-1195	/전송		/	inchul1020@seoul.go.kr	/	대시민공개