문서번호	서울특별시차량정비센터-2495
결재일자	2018.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이길용		代김명국	02/28 신용휴
협 조

당직실 보일러 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  2.

당직실 보일러 교체 계획보고

구내 당직실 보일러 노후로 고장이 발생하여 아래와 같이 교체하여 시설물 유지에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		보일러 현황

품명	모델명	수량	비고
경동나비엔가스보일러	13KS	1	노후 , 누수발생
린나이가스보일러	165TKF	1	노후 , 온수고장

Ⅱ		검검 결과

❍ 점검일시 : 2018. 2.12.(월) 18:20~

❍ 점 검 자 : 이 길 용

❍ 점검결과

- 온수순환기능 고장으로 난방 불가능

- 2대 모두 고장 발생 및 설치한 지 장기간 경과함에 따라 교체 요망

※ 설치년도 : 2011년 , 2006년

- 사진 현황

당직실 1	당직실 2

Ⅲ		조치계획

❍ 긴급 교체가 필요하여 전문 업체에 수리 의뢰 하고자 함

❍ 소요예산(추정) : 일백오십만원

❍ 수리업체 : 시장 조사 후 저가견적 업체 선정

❍ 결제방법 : 작업 후 카드결제

❍ 예산과목 : 행정운영경비 , 기본경비 , 공공운영비(201-02)