	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재대응 컨설팅 T/F팀 시범 운영결과 보고

1. 관련 근거

가. 예방과-20818(2017.10.31)호 "2017년 겨울철 소방안전대책"

나. 밀양세종병원 화재관련 분석(자체)회의 (2018. 1. 28.)

2. 안전 취약계층이 이용하는 시설별 자체 화재대응 관리기능을 강화하여 화재 발생시     인명피해를 최소화하고자 시범 실시한 화재대응 컨설팅 T/F팀 시범운영 결과를     다음과 같이 보고합니다.

가. 기간 / 대상 : 2018. 2. 5 ~ 2. 28. / 시립어린이병원 (서초구 내곡동 소재)

※ 협업기관  : 소방산업기술원 및 이흥선 소방기술사 (경일ENC 소속)

나. 방법 : 대상별 화재피난시뮬레이션 활용 정량적 데이터 산출 → 컨설팅 수행

→ 자체 화재대응 매뉴얼 및 피난계획서 수정 → 평가

다 결과

ㅇ피난계획 개선

(개선 전) 근무자가 피난약자를 이동식 침대 등을 이용 피난층으로 대피유도

→ 다수의 피난약자가 대피 불가 (피난동선 복잡하고 피난 도우미 절대 부족)

(개선 후) 입원실이 있는 층별(3층~6층) clean zone* (1차 피난구역) 설치

→ 화재발생시 근무자는 피난약자를 층별 clean zone으로 대피유도

※ 피난시간 단축으로 재실자 전원 대피가능도록 피난계획 수정

▶ clean zone (1차 피난구역)

1차 피난구역은 피난안전구역(건축법 시행령 제34조 제3항 및 4항)을 준용하여설치, 화재에 의한

열·연기 유입을 지연하여 소방력 도착 시 까지 피난약자에게 최소한의 필요안전피난시간을 확보

보하고자 구획한 공간

ㅇ 화재 위험장소 재분석

(개선 전) 법령에 근거한 소방시설의 획일적 배치(소화기 등 가변성이 있는 장비)

(개선 후) 화재위험도 및 재실자 동선을 고려 효율적 화재진압이 가능하도록 재배치

붙임  맞춤형 화재대응 컨설팅 T/F팀 운영결과 1부(별도첨부).  끝.

행정팀장	김영재		소방행정과장	박철우		소방서장	02/28 김재학
협조자	예방팀장	김원희
시행	소방행정과-2627	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67	/
전화		/전송		/		/	대시민공개