＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	서부수도사업소
수신	은평구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(증축) 신청에 따른 협의 회신(******************)

1. 건축과-4978(2018. 2. 23.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(증축) 신청에 따른 상수도분야 검토내용을 아래와 같이 회신하오니 업무에 ***********

가. 위    치 : 은평구 ****************

나. 건 축 주 : ********

다. 건축개요 : 의료시설(요양병원), 지하 1층/지상 7층, 연면적 3,373.2㎡

라. 회신내용

1) 신청지 앞 보도상의 배수관 200mm에서 분기하여 인입급수관 D65mm로 공급하고, D50mm 수도계량기를 설치할 예정이니, 수도계량기 이후 옥내급수관을 적정구경으로 시공하여야 함.

2) 협의조건 참조

붙임  협의조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	황순미		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	02/28 김홍준
협조자
시행	시설관리과-4658	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-2421	/전송	3146-3740	/	slrg0018@seoul.go.kr	/	부분공개(6)