함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(이촌)

1. 재난관리과-1294(2018.2.23.) 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비계획 알림』

2. 위와 관련 이촌119안전센터 2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비계획을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2018. 3. 5.(월) ~ 3. 22.(목)

나. 조 사 자 : 팀장 이광영외 17명

다. 조사대상 : 443개소(붙임1 점검 · 정비계획 참조)

라. 점검방법 : 주간근무자 일제조사, 비번 근무자 출동대기

1) 노후 소화전 특별점검 및 소방차통행로 노면표시 태양광 조명블럭 점검 비상소방용수병행 실시

2) 다용도소화전에 대한 관리 및 보수 점검대상에서 제외

3) 일제조사기간에 각 119안전센터 주차단속 1건이상

4) 적수(녹물) 발생하지 않도록 점검 철저

3. 행정사항

가. 소방용수시설 도색 대상 선정시 2016년-2017년 도색 대상이 중복 되는 일이 없도록         각별히 주의

나. 각 부서장은 보유ㆍ관리하는 소방용수시설 현황 및 변동사항에 대한 내역이 119  행정정보시스템상에서 누락되지 않도록 철저를 기하기 바랍니다.

다. 각 조별 조사자 및 대기근무자 결원시 감독자 책임하에 유동적으로 변경실시 가능.

라. 점검결과 제출 : 2018. 4. 3(수)한 / 『붙임 2,3,4,5,6,7,8』

붙임 1. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 1부.

2. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

3. 주차구획선 구획 서식(한글,엑셀) 1부.

4. 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치현황 1부(서식).

5. 2018년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악결과 서식(엑설,한글) 1부.

6. 2016년, 2017년 도색 및 보온대상 각1부(참고).

7. 소방용수시설 고장발생 보고서(보고서식) 1부.

8. 표찰 발견 보고(보고서식) 1부.

9. 2018.상반기 일제수리 조사 일정표(이촌).  끝.

	이촌119안전센터장
담당자	유재현		1팀장	이광영		센터장	02/28 김성국
협조자
시행	이촌119안전센터-934	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 이촌로 2가길 1	/
전화	02-707-0191	/전송	02-712-0119	/		/	대시민공개