국가안전대진단 소방특별조사 세부조사표[동서고시원]

검사일시 : 2018. 2. 27. 11:00～16:00

1. 조사대상

업 소 명	*****			전화번호	*** *************
소 재 지	광진구 자양로 178	영업주	***	업 종	고시원
건물구조	8/1층, 연면적 1,496.74㎡	영업장 정보	사 용 층 : 지상2~6층 사용면적 : 884.76㎡		소방안전 관리자	***

2. 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	-관계자에게 소방안전관리 철저 지도함 -다중이용업소의 소방안전관리업무 수행 및 화재 초기대응 요령 숙지함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸,시설)	-안전시설 등 유지관리 철저토록 지도함 - 소화기 충압 상태 확인함 - 비상구 및 완강기 확인함	- 소화기 내용연수 10년 안내함
③피난안내도 및 피난안내 영상물 관리에 관한 사항	-각 층 주출입구 피난안내도 A4사이즈를 B4 사이즈로 교체요함(5개소)	-처분 사전통지서 및 조치명령 예정
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	-관계자 소방안전교육 철저 지도함
⑤화재배상책임보험 가입 여부	-화재배상책임보험 가입 확인함

※영업주 *** 1명 소방안전교육 실시함

3. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야
가스 분야
기타 분야

결재	★담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	이희태		김영규		노기오		전결 02/28 이재출
협조