	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 3월 비상소화장치 점검 계획 보고

1. 2017년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 미근119안전센터 2018년 3월 중 관내 소방차량 진입곤란지역, 고지대 등 유사시 취약지역의 주민       자력 및 신속대응을 위하여 설치한 비상소화장치에 대한 점검 계획을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 총58개소(붙임 ‘비상소화장치 관리현황’ 참조)

나. 점검일 : 붙임 2 ‘2018년 3월 비상소화장치 점검계획’ 참조

다. 순찰횟수 : 월3회이상(소방이륜 1회, 순찰 2회)- 안전센터장 선별 1회 별도시행

라. 방   법

1) 비상소화장치 점검과 이륜순찰 병행 실시

2) 소방차량 예방순찰시 비상소화장치 점검 병행 실시

3) 우천 등으로 순찰 불가시 다음 근무일에 순찰 실시

붙 임 :  1. 비상소화장치 관리현황 1부.

2. 2018년 3월 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

담당자	이은정		1팀장	김갑수		센터장	03/01 代김갑수
협조자
시행	미근119안전센터-812	(		)	접수		(		)
우	03738	서울특별시 서대문구 통일로 113 미근119안전센터 (미근동)	/
전화	02-3147-0119	/전송	02-312-2119	/	rescue2007@seoul.go.kr	/	부분공개(6)