	성동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체 계획(현장대응단)

1. 재난관리과-1225(2018.02.26.)호 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검 ․ 정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 2018년 상반기 현장대응단 소방용수시설 일제점검·정비 자체 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2018.3.6.(화) ~ 3.21.(수) / 붙임8 참조

나. 점검대상 : 460개소(소방용수시설(공설) 437, 비상소화장치 21, 비상소방용수 2)

다. 점 검 자 : 현장대응단 주간 근무직원(지휘팀 직원, 구조·구급대원 제외)

라. 근무방법 : 주간근무자 용수시설 조사(출장), 비번근무자 출동대기 근무(초과)

마. 점검방법 : 붙임1 참고

바. 행정사항

○ 소방용수시설 출수 점검 시 급격한 밸브개폐를 피하여 서서히 조작

○ 밸브개방 시 순서에 따라 점검하여 적수 등으로 인한 민원발생 방지

- 몸통소화전 밸브 → 제수밸브(폐쇄 시 역순)

○ 부서별 일제조사직원 복장통일(활동복 + 활동화 + 모자  또는  기동복 + 기동화 + 모자)

○ 조별 안전담당 책임자를 지정하고 안전사고 유의

○ 점검에 따른 각종 현황 제출 및 119행정정보시스템 수정입력 철저(자료현행화)

○ 점검결과 2018. 3. 23.(금)까지 자료 제출

붙 임 1. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 소방용수 일제조사 결과 1부.

3. 주차구획선 조사 1부.

4. 도색 및 보온대상 1부.

5. 노면표시 및 조명블럭 설치상태 조사 1부.

6. 황색 실선 또는 점선 설치 필요대상 1부.

7. 주차단속실적(서식) 1부.

8. 현장대응단 소방용수시설 일제조사 일정 각 1부. 끝.

담당자	이은경		진압1대장	구본철		지휘1팀장	황명수		현장대응단장	02/28 이은규
협조자
시행	현장대응단-1510	(		)	접수		(		)
우	04765	서울시 성동구 살곶이길 331(행당동92-6) 성동소방서 현장대응단	/
전화	02-2622-1742	/전송	02-2622-1749	/	jijijikang@seoul.go.kr	/	대시민공개