문서번호	현장대응단-1465
보존기간	년
결재일자	2018.3.2.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘3팀장	현장대응단장	소방서장
신청순	김기영	김시옥	03/02 박찬호

화재발생종합보고서

화재번호		2018 - 5
출동일시		2018. 1. 10.(수) 12:57 ~ 17:25 (완진 13:03)
발생장소		*********************** *****************
피해 내역	인명	1명(사망 1명)
	재산	3,453천원(부동산 2,131, 동산 1,322)
화재원인		부주의(음식물 조리중)
발화개요		요양보호사가 세대를 방문하였다가 화재가 자연 소화된 상태로 거주자가 쓰러져 있는 것을 발견하고 아파트 관계자에서 알려 119신고 된 상황으로서, 거주자가 음식물 조리 중 과열된 튀김유가 착화발화 후 천장의 정수기 급수 배관이 천공되며 물이 떨어지고 폐쇄된 개구부 환경에 의해 자연소화된 것으로 추정되는 화재임.
붙임 1. 화재발생종합보고서(2018 - 5) 1부. 2. 화재유형별 조사서 1부. 3. 화재현황 조사서 1부. 4. 화재피해 조사서(인명) 1부. 5. 화재피해 조사서(재산) 1부. 6. 소방방화시설 활용 조사서 1부. 7. 질문기록서 1부. 끝.

동작소방서장