국가안전대진단 소방특별조사 세부조사표(*******)

1. 조사대상

대 상 명 (확인자)	******* *****			전화번호	*************
소 재 지	**********	대표자	***	주 용 도	숙박시설
건물구조	철근 콘크리트조 6/4층, 연면적 4,999.78㎡			소방안전관리자	***

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	****************** **************** *************************** ********************* ******************* ****************** ********************. ************************
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 소방계획서에 따른 업무수행 적정함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 2017년 3월 대상으로 자체점검 실시예정
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 관계인에게 화재 예방 안전교육 실시함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 해당없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( 〇 )	국가안전대진단 관련 소방안전 4대 적폐사항 중점
피난시설 등	실시( 〇 )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	결과
소방시설	수신기 및 발신기 관리상태	특이점 발견치 못 함
피난시설 등	비상구 훼손, 인명구조기구	*************** ********** *********

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기 정기점검 유무	2018.2.20. ㈜ 우경이엠씨
가스 분야	가스 정기점검 유무	2018.1월 중. 가스안전공사 점검 (필증교부 중)
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

확인일 2018. 2. 27.

확인자 : 소방위 김삼열

소방교 조재영

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	조재영		이승오		03/02 이상일
협조	김삼열