	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급장비(플라즈마소독기)수리완료 통보

1. 현장대응단-1522(2018.2.20.)호「구급장비(플라즈마 소독기)고장 발생 알림」와 관련입니다.

2. 현장대응단(구급대)에서 운용중인 플라즈마소독기를 수리 완료하여 다음과 같이 통보합니다.

가. 장비명 : 플라즈마 소독기

나. 일  자 : 2018. 2. 28.(수)

다. 업  체 : ***********************************

라. 내  용 : 진공펌프 수리

마. 비  용 : *********************

붙임  구급장비(플라즈마 소독기)수리 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	이진솔		지휘2팀장	전영선		현장대응단장	03/02 이종대
협조자
시행	현장대응단-1801	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/
전화		/전송		/		/	대시민공개