서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림

1. 재난관리과-1060(2018.2.26.)호 『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비계획 보고[알림]』과    관련입니다.

2. 2018년도 상반기 현장대응단 소방용수시설 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이 알려 드리니    업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 점검 기간 : 2018. 3. 1.~3. 29.(1개월간)

점 검 팀	1팀		2팀		3팀
점검 일정	3.6.(화)	3.8.(목)	3.13.(화)	3.15.(목)	3.7.(수)	3.9.(금)

* 상기 일정은 출동 및 훈련 계획에 따라 조정될 수 있음.

* 소방사 김용철 2팀 점검 일정 중 출산휴가로 인해 3월 6일, 7일(출장조치)에      개별 실시

나. 안전관리자

- 감 독 자 : 지휘팀장(조사반별 선임자)

- 부감독자 : 각 팀 진압대장•차량 주임

다. 점검 대상 : 727개소

- 공설 소방용수시설 : 676개소(소화전 669개소, 저수조 5, 급수탑 2)

- 비상소화장치함 : 51개소

라. 점검 방법

- 노후 소화전(30년 이상, 1988년 이전) 점검 병행 실시

- 주차구획선 5m 이내 또는 주차구획선 내 소방용수시설 조사 병행 실시

- 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

마. 점검 결과

- 경미한 사항 즉시 시정, 현장 조치 불가능 사안 고장 발생 보고

- 조사 후 변경 내용은 119소방행정정보시스템에 수정 입력

- 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거 요청 – 본서 보고

- 고장 정도가 심해 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 요청

- 노후 소화전 점검 실시 후 등급별 재분류 결과 보고

붙임 : 1. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 주차구획선 조사 결과(서식) 1부.

4. 표찰 발견 보고 서식 1부.

5. 노후소화전 점검 결과(서식) 1부.

6. 3월 소방용수시설 일제조사 및 지리조사 계획(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이규태		진압2대장	이기수		지휘2팀장	한성욱		현장대응단장	03/02 전응식
협조자
시행	현장대응단-1325	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동, 중부소방서)	/
전화		/전송	2252-1516	/		/	부분공개(6)