함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2018년도 현장대응단 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 통보

1. 재난관리과-1294(2018. 2. 23)호『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비

계획 알림』와 관련입니다.

2. 현장대응단 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획을 아래와 같이

수립 통보합니다.

가. 기  간 : 2018. 3. 14(수) ~ 3. 28(수) / 기간 중 9일

나. 대  상

소방용수시설
계	소화전	저수조	급수탑	비상소방용수	비소
869	821	10	1	3	34

다. 감독자: 각 대장 및 차량주임

라. 조사자: 전 직원[구급대 및 사고자(지원 근무) 제외]

마. 조사 내용

○ 정밀점검 실시(조사결과 119행정정보시스템 입력 철저)

○ 주차단속 1건 이상 실시

○ 노후 소화전 특별점검 및 소방차통행로 노면표시 태양광 조명블럭 점검 병행 실시

○ 도색(상중하 등급파악) 및 보온대상(관구높이 60cm이하) 파악

○ 고장용수 및 주차구획선 파악

바. 조사방법

○ 적수(녹물) 발생하지 않도록 점검 철저

○ 당번근무자 일제조사, 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

○ 도색대상 선정시 2016-2017년 도색 대상과 중복되지 않도록 선정

○ 일제수리조사시 복장 철저(활동복 및 활동화(단화), 활동모 착용)

붙임  1. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 1부.

2. 2018년 상반기 일제용수 조사일정 1부.

3. 주차구획선 구획 보고 서식(한글,엑셀) 각1부.

4. 소방차통행로노면표시 및 태양광조명블럭 설치실적현황 1부.

5. 소방용수시설 도색 및 보온 대상 파악결과(서식 한글,엑셀) 각1부

6. 소방용수시설 고장발생 보고서(보고서식) 1부.

7. 표찰 발견 보고(보고서식) 1부.

8. 현장대응단 소방용수시설 현황 1부.

9. 2018년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

10. 2017년 하반기 노후소화전 점검 결과(참고용).  끝.

업무일몰일 : 2018.04.03.

	현장대응단장
담당자	정승현		진압1대장	양도영		지휘1팀장	박종현		현장대응단장	03/02 이성희
협조자
시행	현장대응단-1460	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	21663@seoul.go.kr	/	대시민공개