더불어 사는 활기찬 희망성동
		광진소방서
수신	서울특별시장(녹색에너지과장)
(경유)
제목	제천화재 관련 찜질방 등 중앙소방특별조사 결과에 대한 처리결과 회신 재요청(더클래식500**)

1. 관련문서

가. 소방청 화재예방과-123(2018.1.8.)호 『제천화재 관련 찜질방 등 중앙소방특별조사 실시 결과 및 조치사항 알림』

나. 예방과-593(2018.1.11.)호 『제천화재 관련 찜질방 등 중앙소방특별조사 결과 소관사무 조치 의뢰(더클래식500**)』

다. 예방과-2046(2018.2.6.)호 『제천화재 관련 찜질방 등 중앙소방특별조사 결과에 대한 처리결과 회신 요청(더클래식500**)』

2. 위와 관련하여 관내 목욕장업(더클래식500스파)에 대한 소방청 중앙소방특별조사 실시 결과, 귀 기관 소관사무에 대한 처리결과를 재요청(3차)하오니 2018. 3. 23.(금)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

대상명	대표자	연락처	조사일	결과 및 조치사항
더클래식500스파 (광진구 능동로 90)	***	2218-5119	2017.12.29.(금)	○전기안전관리 규정 미비 ○전기안전관리자 선해임 신고필요 (2017.12.18.인사) ○전기안전관리자 비상교육 미비

끝.

							광진소방서장
담당자							신재석			검사지도팀장					노기오					예방과장					전결 03/02 이재출
협조자
시행			예방과-3318									(						)		접수											(						)
우	05023					서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)															/			fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		02-446-1385, 452-3285						/전송			02-458-0119					/	madamo28@seoul.go.kr												/	부분공개(6)