＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	배수지 근무자 근무명령(‘18년 3월)

우리사업소 배수지 근무자에 대한 근무명령을 붙임과 같이 시행하여 기전시설물 안전운영 및 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

〇 근무 사항

- 교대 근무 시간 준수 및 근무 복장 단정

- 배수지, 가압장 주변 및 배수로 순찰점검 철저

- 외부인 출입자 통제 등 보안점검 철저

- 펌프장내 배수펌프 점검 및 주기적 시운전 실시

- 에너지 절약, 화재예방, 방화관리 철저

- 각종변류 조절시에는 최대한 천천히 개폐하여 수격작용으로 인한 탁도상승방지

붙임 : 배수지 근무자 근무명령서(2018년03월) 1부.  끝.

주무관	장준원		기전팀장	윤덕묵		시설관리과장	03/02 김기상
협조자
시행	시설관리과-5026	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(남부수도사업소)	/
전화	3146-4618	/전송	3146-4639	/	jang0724@seoul.go.kr	/	대시민공개