함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 일정 수정보고

1. 재난관리과-1559(2018.02.26.)호 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(알림)』

2. 위와 관련하여 공단119안전센터 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검(노후소화전 점검) 계획을 아래와 같이 보고 합니다.

가. 기    간 : 2018. 03. 13. ~ 03. 29.(붙임 참조)

나. 점검대상 : 총 496개소

현 황	지상식	지하식	급수탑	저수조	비상소화장치	비상소방용수 및 비상급수시설
496	210	259	1	2	17	7

❍ 노후소방용수(63개소) 및 주차구획선내5M 이내 소화전 조사, 설치 된 노면표시

및 조명블럭 실태 조사 병행실시

다. 조사자

❍ 공단119안전센터 전직원

❍ 안전관리책임자 : 각팀 팀장

라. 점검방법

❍ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

❍ 시설물 매몰․훼손 등과 수압상태 등 확인(급격한 밸브 조작 금지)

❍ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주 ․ 정차단속 등)

❍ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

❍ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인, 장애 유․무 파악

❍ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

❍ 노후소화전 보수이력 및 보수내용 과 긴급보수 대상 파악 철저

❍ 소방용수시설 수압상태 확인 후 누수가 되지 않도록 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저

❍ 유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시 등

마. 행정사항

❍ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고

효과적인 조사를 위하여 비번 근무자가 일제조사 실시

❍ 담당자 사고시 해당 조원이 업무대행

❍ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

❍ 일제점검․정비 내용이 소방행정정보시스템에 입력될 수 있도록 하기 바람.

❍ 일제조사 점검결과는 별첨 서식에 의거 2018. 4. 4.(수)한 보고

붙임  1. 2018년 상반기 소방용수시설 조사 일정및조사자 1부.

2. 일제소방용수시설 조사자 및 대기근무자현황 1부

3. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획(구로소방서) 1부.

4. 2018년도 상반기 소방용수조사 일정(서식) 1부.

5. 2018.소방용수시설 일제조사 결과서(상반기) 1부.

6. 85. 노면표시 및 조명블럭 불량 대상(양식) 1부.  끝.

담당자	임봉주		1팀장	이서준		센터장	03/02 이춘수
협조자
시행	공단119안전센터-1088	(		)	접수		(		)
우	08379	서울특별시 구로구 디지털로34길 56	/
전화	02-855-0119	/전송	02-837-7119	/	26119@seoul.go.kr	/	대시민공개