문서번호	정수시설과-1877
결재일자	2018.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김기홍		유영춘	03/02 이성락
협조
	주무관		박소현

1정수장 활성탄흡착지동 소화전 배관 보수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 3

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

1정수장 활성탄흡착지동 소화전 배관 보수계획 보고

해빙기 도래에 따라 1정수장 활성탄흡착지동 지하 소화전 배관에서 기존에 확인되지 않았던 누수(동파)부위가 발견되어 즉시 정비코자 함

정비사항

❍ 확 인 자 : 공업8급 김기홍, 설비관리실

❍ 정비사항 : 1정수장 활성탄흡착지동 지하 소화전 배관 누수부위 2개소 확인

누수부위 1	누수부위 2

조치계획

❍ 소방설비공사 면허업체를 통한 긴급 보수

❍ 동파배관, 앵글밸브 1개, 단열재 교체

소요예산

❍ 예산과목 : 정수장시설유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비

❍ 소요예산 : 968천원

❍ 지출방법 : 정수시설과 신용카드 결재 후 카드결재계좌에 입금 조치

❍ 카드지출 사유 : 소방관련 긴급사안으로 즉시 보수 필요하여 계약으로 진행할 수 없는 긴급사유로 카드로 지출코자 함.  끝.