투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시농업기술센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 2월 태양광발전시설 운영 및 점검 결과 보고

청사 옥상에 설치된 태양광발전시설(45KW)의 2018년도 2월 가동 및 점검 결과를 첨부와 같이 보고합니다.

1. 점검결과 : 옥외 배전반 다이젯 휴즈 1개 망실

2. 조치계획 : 휴즈 구매후 자체 교체

첨부  2018년 2월 태양광발전시설 운영 보고서 1부.   끝.

주무관	강성수		기획홍보팀장	이연미		농업교육과장	03/02 남상국
협조자
시행	서울특별시농업기술센터-2688	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 공동주택과	/	http://agro.seoul.go.kr/
전화	02-2133-7292	/전송	02-2133-0773	/	bgaram@seoul.go.kr	/	대시민공개