문서번호	급수운영과-3765
결재일자	2018.3.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		급수운영과장		북부수도사업소장
김대용		장종욱		03/02 심말숙
협 조

『도·송수관로에 설치된』

비내식성 공기밸브 조사 및 조치계획

2018. 3.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『 도·송수관로에 설치된』

비내식성 공기밸브 조사 및 조치계획

도·송수관로(D=1,100mm 이상)에 설치된 노후 공기밸브에 대한 전수조사를 실시하고 추후 발생할 수 있는 누수사고 등에 선제적으로 대응코자 정비계획을 수립하여 시설물 안전관리와 시민 급수에 만전을 기하고자 함.

※ 누수발생 및 급수운영에 따른 시설물 정비(시설관리과-1360(2018.2.12.))

⓵ 점검 대상

❍ 도·송수관(D=1,100mm 이상)에 설치된 노후 공기밸브 : 8개소

- 현    황

구 분	계	노 원 구	도 봉 구
개 소	8	7	1

⓶ 점검 현황

❍ 점검일시 : 2018. 2. 26 ~ 3. 2

❍ 점 검 자 : 시설물 담당 및 직반장

❍ 점검내용

- 일반사항 : 밸브재질(닥타일주철, 회주철, 스텐 등) 및 형식

- 밸브현황 : 누수발생 여부, 녹발생 여부, 볼작동 상태 등

- 맨홀현황 : 철개상태 및 종류, 침하 여부 등

⓷ 점검결과 및 조치계획

❍ 점검결과

구 분		계	노 원 구	도 봉 구
합 계		8	7	1
양 호		5	4	1
정 비 대 상	계	3	3	-
	철개 개폐 불가	1	1	-
	뚜껑 용도 상이	1	1	-
	변실 침수	1	1	-

❍ 조치계획

- 정비대상 3건에 대하여는 시설물 연간단가 업체에 작업지시하여 정비코자 함.

⓸ 행정 사항

❍ 점검 시설물에 대한 지속적 관리

❍ 점검 결과 및 정비계획을 본부 시설관리과에 보고

따로붙임 : 1. 공기밸브 점검 결과 및 조치계획 1부.

2. 상수도 시설물 조사표(공기밸브) 1부. 끝.