문서번호	시설과-1125
결재일자	2018.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	03/02 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2018.2.12~3.2)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`18.2.12 ~ 3.2.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’18 2.12 ~ 3.2.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
2.12	대공원	제3아프리카관/방역실 부재중 라지에타 가동 경고조치ON~OFF(14:10~15:30분)
	순찰
2.13	대공원	종관소/동관소/종보전연구실 사무실복도 전등 수시 ON~OFF(13:10~15:00분)
	순찰
2.14	대공원	주차장화장실 출입구 전등ON~OFF(08:40분) 오수처리장 샤워실 전등ON~OFF(16:05분)
	순찰
2.19	대공원	특이점없음
	순찰
2.21	대공원	관리부/동물부복도 전등 수시 ON~OFF (08:30~17:00)
	순찰
2.27	대공원	종안소화장실 라지에타 전원ON~OFF(14:00) 주차장화장실 출입구 전등ON~OFF(08:10분)
	순찰
2.28	대공원	종관소/동관소/종보전연구실 사무실복도 전등 수시 ON~OFF(10:00~17:00분)
	순찰
3.2	대공원	고객센타/의무실/꼬마동물원 에너지절전 협조요청
	순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.