	북부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제 목	누수발생 및 급수운영에 따른 시설물 정비계획 보고

1. 시설관리과-1360(2018.2.12.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 도·송수관로(D=1,100mm)에 설치된 노후 공기밸브에 대한 전수조사를 실시     하고 정비계획을 따로붙임과 같이 보고합니다.

따로붙임 : 가. 내부방침서 1부.

나. 공기밸브 점검 결과 및 조치계획 1부.

다. 상수도 시설물 조사표(공기밸브) 1부. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	김대용		급수운영과장	03/02 장종욱
협조자
시행	급수운영과-3766	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-2824	/전송		/		/	대시민공개