함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	전주시 덕진구 송천동 와룡2길 롯데아파트 6동 310호
(경유)	최 영문님 귀하
제 목	민원 제출에 대한 회신

최영문님 안녕하십니까?

서울시 상수도 행정에 직접 참여하시고 보여주신 관심에 깊이 감사드립니다

지난 2.13일 국민고충처리위원회 및 종로구, 마포구, 서울시 민봉사담당관실 및 25개 구청에 제출하신 중복민원 건에 대한 민원처리 사항입니다.

최영문 님께서 말씀하신 암사정수센터 건설당시 부설한 콜탈 도장 상수도관의  문제점과 관련하여 검토한 결과를 아래와같이 답변드립니다

’84 - ’86년 암사정수센터에 부설한 상수도관은

KS인증 및 규격 제품인 “수도용 강관콜타르에나멜도복장강관”(KS D 8307)으로 적합하게 시공되었으며, 강도와 인성이 크고 충격과 지진 등에 강한 상수도관으로 널리 사용하는 제품으로 현재도 시공되고 있는 KS규격의 수도관으로 수질과 시공에 문제없이 시공되었음을 알려드립니다.

다만 최영문님께서 여러 가지 질병으로 고생하고 계신 것은 안타깝게 생각하지만 암사정수장 건설당시 배관공사와의 인과 관계는 현재로서는 확인하기 어렵습니다.

또한 우려하시는 수질문제 역시 ’84년 당시는 물론 현재도 안전한 수돗물 수질관리를 최우선으로 생각하고있으며 현재에는 24시간 상시 수질감시 시스템을 운영하여, 170개에 달하는 수질검사 항목을 관리하고 있으며 법적 수질기준을 충족하고 있음을 알려드립다.끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이규현		생산관리과장	한희선		생산부장	03/02 유성종
협조자
시행	생산관리과-2192	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	대시민공개