문서번호	급수운영과-5016
결재일자	2018.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이상환		03/02 송근호
협조

『2017년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

작업지시 검토보고(광진 27)

2018. 3.

동부수도사업소

(급수운영과)

『2017년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

작업지시 검토보고(광진27)

상수도 제수변 돌출로 인한 불편사항이 응답소 민원으로 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고드림.

□ 민원내용

○ 관련근거 : 응답소 민원********3902667(2018. 2. 26.)

○ 위    치 : 광진구 중곡동 139-8

○ 민원내용 : 상수도 제수변 돌출로 인한 불편

○ 확인결과 : 상수도 제수변 돌출로 안전사고 등 우려

□ 작업지시 현황

○ 공 사 명 : 2017년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 계 약 자 : 록파건설(주) 대표 임창이

○ 지시번호 : 2017-광진 27

○ 공사기간 : 2018. 3. 2. ~3. 9.

○ 작업내용 : 상수도 제수변 기존 포장면 단차 보수

□ 행정사항

○ GIS실 통보 : 완료보고서(작업 전,중,후 사진 및 GIS 속성자료 첨부) 제출

○ 작업지시 내역 통보 및 입회 : ㈜이준엔지니어링 건설사업관리기술자

붙임 : 1. 현장 확인 사진 1부.

2. 작업지시 내역(2017-광진27) 1부.  끝.