“재난NO!, 안전WANT!”
	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	겨울철 건축공사장 소방안전대책 추진결과 보고(알림)

1. 관련근거

○ 예방과-16459(2017.11.01.)호 『시민의 안전한 겨울나기를 위한 2017년 겨울철 소방안전대책』

○ 예방과-17847(2017.11.28.)호『2017년 겨울철 소방안전대책 특수시책 알림』

○ 예방과-28593(2017.11.30.)호『겨울철 건축공사장 소방안전대책 추진 강화 계획 알림』

○ 예방과-18219(2017.12.05.)호『겨울철 건축공사장 소방안전대책에 따른 세부계획 보고(알림)』

2. 위와 관련, 겨울철 빈발하는 건축공사장에 화재감시자 배치 및 임시소방시설 지도·관리 등 겨울철 건축공사장 소방안전대책 추진결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2017.12.04.(월) ~ 2018.2.28.(수)

나. 방문(교육)자 : 예방팀장, 시설지도, 위험물 등

다. 대  상 : 관내 모든 건축 공사장(연면적 2천㎡이상: 12개소, 연면적 2천㎡미만 : 16개소)

라. 방  법 : 현장방문 ※ 건축공사장 관계자 간담회 참석 대상 제외

마. 내  용

○ 화기취급 공사장에 화재감시자 배치 유도

- 위험물 설치허가, 착공신고, 다중이용업소 안전시설 등 설치 신고 시

※ 소방청 소방시설법령을 개정하여 공사장 화재감시자 배치 의무화(‘18.2월한)

○ 건축공사장, 화재예방 현수막 게첨 지도(연면적 2천㎡이상 공사장)

○ 용접작업장 안전감독자, 임시 소방시설 설치 확행 등 관계자 안전관리         ○ 상주감리대상 공사장 감리원의 현장 상주여부 등 불시 현장확인

- 겨울철 기간 중 1회 이상 및 2인 이상 검검반 편성

○ 착공신고 대상 임시소방시설 및 용접작업 등 안전수칙 교육

- 착공신고 후 2주이내/ 관할 119안전센터 기동순찰 시 병행 추진

○ 서울특별시 화재예방조례 일부개정사항 안내문 발송 등

붙 임: 1. 연면적 2천㎡이상 건축공사장 안전교육 등 결과보고 1부.

2. 연면적 2천㎡미난 건축공사장 안전교육 등 결과보고 1부.

3. 겨울철 건축공사장 간담회 교육결과 보고 1부(ALZIP) 1부.

4. 겨울철 건축공사장 안전관리 협조 안내문 발송 계획 1부(ALZIP) 1부. 끝.

담당자	최용범		예방팀장	이안재		예방과장	전결 03/02 김용석
협조자
시행	예방과-3295	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동) 노원소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-978-8119	/전송	02-979-6119	/		/	대시민공개