문서번호	급수운영과-4048
결재일자	2018.3.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
강은수		이경희	03/05 이성환
협조

급수관 해빙작업 보고

2018. 3. 5.(월)

남부수도사업소

(급수운영과)

급수관 해빙작업 보고

2018년 1월 ~ 2월간 연속적인 한파에 따라 급수관 동결 민원발생으로 해빙작업 실시 계획을 보고드림

□ 민원접수 현황

고객번호	주소	성명	민원유형	비고
028337391	*************	***	동결
028337412	*************	***	동결

□ 보고내용

○ 위 접수된 동결 민원은 현장방문 결과 옥내배관은 설비업체를 통하여 수용가자체 해빙하였으나 계량기 이전(도로부분)의 동결로 스팀기 작업으로도 해빙이 불가하여 익일 긴급도로굴착 실시하여 급수관 절단을 통한 해빙작업이 필요한 실정임

○ 현장사진

□ 조치의견

○ 위 굴착공사 및 해빙작업을 관악구 관내 계약중인 연간단가 공사(2017년 대학동외 10개동 상수도공사)업체인 씨에스이엔지(주) 대표 한청수에게 작업지시하여 급수관 동결 민원을 해소코자합니다.

○ 공사 개요: 굴착 1개소(도종:A-2), L=3m

관절단 및 해빙작업 1개소

굴착위치(주소)	도종	구경	굴착규모
*************	A-2	20, 15mm	1.2m×3m

○ 소요 금액 : 1,000,000원(금이백만원)

○ 예산 과목 : 자본적지출, 유형취득자산, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 행정사항

○ 상기 위치 굴착 지점을 관악구청에 긴급 도로굴착 허가신청 접수.  끝.