	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	******* 전화민원 처리 결과 알림

1. 귀청(교)의 발전을 기원하며, 소방행정 발전에 관심을 가져주심에 감사드립니다.

2. ********************************에 대하여 아래와 같이 반복된 민원이 발생하여 소방관련법령에 의거 검토·조치하고 결과를 알려드리니 귀청(교) 소관사항에 대한 부분은 적의처리하시기 바랍니다.

가. 민원개요 : ‘18. 1.26. ~ 2.26. 기간 중 신구초등학교 부속건물 내 스포츠         센터에서 사용중인 사물함을 복도, 계단등에 적치하여 소방시설법 제10조의         저촉여부

나. 처리결과 : 민원사항에 대하여 1·2차에 걸쳐 현장확인한 바 공용부 및 피난         통로 장애물(개인사물함)은 제거된 상태로 소방관련법령 위반사항 없음

다. 권고사항

1) 신구스포츠센터는 신구초교 부속건물로 민간인에게 위탁·관리 운영하고            있던 중 제기된 민원사항으로 동일한 민원이 발생하지 않도록 시설물에            대한 안전관리·감독에 만전을 기하여 주시고,

2) 이용인의 편의를 위해 설치된 개인사물함이 공용부 및 피난통로상 장애            요인이 발생되지 않도록 지속적인 관심과 관리·감독을 부탁드리며,

3) 신구스포츠센터 시설이용에 필요한 개인사물함등은 별도의 공간을 마련 하거나

허가관련부서인 교육지원청과 협의하여 장소를 지정(제공) 등 행정조치가 필요하

다고 사료됩니다.  끝.

	강남소방서장
수신자	서울신구초등학교장,서울특별시강남서초교육지원청교육장(학교시설지원과장)
★담당자	이해운		담당자	박상욱		검사지도팀장	김용철		예방과장	전결 03/05 양영숙
협조자
시행	예방과-6406	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동 강남소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02)568-4164	/전송	02)2052-0177	/	dlgodns@seoul.go.kr	/	부분공개(6)