문서번호	시설관리과-5239
결재일자	2018.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이성운		권승계	03/05 김기상
협조
	주무관		전동근

02월 퇴수내역

2018. 02

남부수도사업소

시설관리과

퇴 수 량 내 역
2018년 03월 02일			작업자	반장	반장
작업구역	동작구 지역			박기우	이성운
일 시	장 소	구 경	수 압3.5	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
02.20	상도동256-52	100	3.5	30	119	관청소
02.20	상도동256-57	100	3.5	30	119	관청소
02.20	상도동256-58	100	3.5	30	119	관청소
02.27	상도동237-21	100	3.5	30	119	관청소
02.27	상도동244-240	100	3.5	30	119	관청소
02.27	상도동264-50	100	3.5	30	119	관청소
계				180	714

끝.