	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(겨울철 소방안전대책)비상소화장치 관리 실태 강화에 따른 점검 결과 보고

1. 재난관리과-8350(2017.11.29.)『(겨울철 소방안전대책)비상소화장치 관리 실태 강화에 따른

점검 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 겨울철 소방안전대책에 따른 관내 비상소화장치 검검 결과를

붙임과 같이 보고합니다.

가. 점검대상 : 404호 등 37개소

나. 점검기간 : 2017. 12월 ~ 2018. 2월 (3개월간)

다. 검검횟수 : 비상소화장치함 1개소 당 월 1회

라. 점검사항

1) 비상소화장치함 내·외부 부착물 등 적정 관리 여부

2) 불법 적치물 제거 및 주변 주민 사용법 교육

3) 의용소방대원 활동 시 교육 철저

4) 비상소화장치함 적재 비품 사용 적정 여부 등

붙임 비상소화장치 관리실적 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
담당자	조재성		2팀장	손동성		119안전센터장	03/05 이상순
협조자
시행	삼각산119안전센터-1066	(		)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 솔샘로 208 (미아동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	02-983-5119	/전송	02-984-5119	/	js1767@seoul.go.kr	/	대시민공개