	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체 계획(2차변경)

1. 관련문서

○ 2018년 소방재난업무가이드 「재난대응행정편 제3장 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

○ 재난관리과-1173(2018.2.23.)호 「2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획보고(알림)」

2. 해빙기를 맞아 상도119안전센터 관내 2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·    정비 계획을 다음과 같이 변경하여 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2018. 03. 13.~ 03. 30.(기간중 9일)

※변경일정 : 3.15(목) 09:00~13:00 → 3.14(수) 13:30~17:30 [붙임2] 참조

나. 대  상 : 545개소(공설소화전491, 다목적소화전7, 급수탑1, 비소46)

다. 동 원 : 1,2,3팀 전직원 (※안전관리책임자 : 진압팀장)

라. 점검방법

〇 “2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획(동작소방서)” 참조

마. 행정사항

〇 소화전 보온·도색대상 파악(센터별 최소 도색 75개소, 보온 10개소씩)

☞ 각 팀별 도색 25개소, 보온 4개소 이상 파악할것!!

〇  노후소화전(1988.1.1. 이전) 일제정비 병행 실시

〇 다목적 소화전 점검시 제수변 조작 금지(※상수도 주배관이 막혀 단수 발생)

〇 정밀점검을 위해 야간근무자 출동대기 조치 후 주간근무자가 일제조사 실시

(※전일 야간근무자 익일 오전 출동대기)

〇 모든 현황은 119소방행정정보시스템과 일치되도록 현행화 및 입력 철저

〇 점검결과는 [붙임 3~8] 에 의거  2018. 4. 2.(월)한 재난관리과 보고

붙임  1. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비계획(관련공문) 1부.

2. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제조사 일정(상도-2차수정) 1부.

3. 소방용수시설 일제점검 결과보고서(총괄) 1부.

4. 2018년 소방용수시설 일제조사 결과서(상반기) 1부.

5. 노후소화전 점검결과(서식) 1부.

6. 소방활동 장애 주차구획선 조사결과(서식) 1부.

7. 보온 및 도색 대상 조사결과(서식) 1부.

8. 소방용수시설 입력 현황·관리결과(서식) 1부.  끝.

업무일몰일 : 2018년 상반기

담당자	조형호		3팀장	김영남		센터장	03/05 김종기
협조자
시행	상도119안전센터-985	(		)	접수		(		)
우	07041	서울특별시 동작구 국사봉1길 17 상도119안전센터 (상도동)	/
전화	02-821-1119	/전송	02-825-0693	/	kubahero@seoul.go.kr	/	부분공개(5)