당 직 근 무 일 지 (03.04 숙직)	결재	당직자	당직사령	주무관	관리단속과장
	권영찬		이경선		박만춘		03/05 代박만춘
문서번호	기전과-1325
수 신 처	내부결재
접수번호
2018. 03. 04. (일요일, 숙직)	협 조	주 무 관	임정주
당 직 근 무 상 황	문 서 처 리 상 황
구분	당 직 명	소 속	직 명	성 명	종 류	발 신	문서번호	제 목	접 수	인계 및 보고	비 고
당직자	숙 직	기전과	공업6급	이경선
기전과	기계운영6급	권영찬
지시받은 사항	1.화재예방 및 순찰강화 2.보안점검 철저		보고사항	당직보고 : 17:30	인게사항	문서 : 없음
공업6급 이경선	민원 : 없음
당 직 근 무 시 간	연 동 확 인 결 과
당직시간	근무자	시 간	근무자	시 간	근무자	연동차수	수신시간	송신기관	송신자직명	송신자성명	수신자성명	이상유무
18:00~ 익일09:00	이경선 권영찬	00:00~02:00	이경선	04:00~06:00	권영찬	1차연동	22:59	본청당직실	행정 8급	정운영	이경선	이상무
				2차연동	04:57	본청당직실	행정 8급	정운영	권영찬	이상무
사 업 소 연 동 망
근 무 지	수 신	송 신
시 간	직 명	성 명	시 간	직 명	성 명
장지지하차도	23:00	시설관리 7급	김덕호	23:05	시설관리 7급	김덕호
	04:58	전기운영 7급	박종구	05:00	전기운영 7급	박종구
	이하여백

청사내의 순찰점검사항
순찰시간	순찰코스		발견사실 및 처리개요	순찰자	순찰시간	순찰코스	발견사실 및 처리개요		순찰자
22시 20분부터 22시 50분까지	청사 내 순찰		이상 없음	이경선	04시 00분부터 04시 30분까지	청사 내 순찰	이상 없음		권영찬
	이하여백
민 원 처 리 상 황
종 류	민 원 인	민 원 내 용					접수자	인계과		비 고
		□ 3월4일(일) 22시40분경 송파구청으로부터 배명사거리 부근 도로함몰 로 버스 바퀴가 빠져 혼잡하다는 연락을 받고 도로보수과 송 광석팀 장, 미 문희 주무관에게 연락후 현장출동 - 위 치 : 배명사사거리(송파구 석촌동298) 석촌역 방향 3차선 - 사고내용 : 도로함몰(4개소)로 인한 버스(3315)바퀴가 낌 ※ 도로함몰 크기 : 약1 * 3(m)정도 - 추정원인 : 도로변 설치된 소화전 배관(100A파손으로 인한 누수외 함몰 ※ 지하철9호선919공사장 삼성물산 원인제공(한창훈*************) - 조치 : 소화전 밸브잠금 및 버스견인완료(23시경), 함몰도로 응급복구 3월5일(월)항구 복구완료 예정 - 기타 : 경찰서,119,송파구청,강남수도사업소,도기본,삼성물산(지하철919공 사장)관계자 출동, 시장단(시청상황대응실)카톡보고(23시18분경)

※ 추가사항 뒷면활용(사진 등)

□ 현장 위치도

석촌동 298 배명사거리 사고현장

□ 피해내용 : 인명피해는 없고 시설피해는 함몰 차도(약1x3m) 4개소

함몰차도	소화전 부근 함몰