“명품 아리수, 명품 강남수도!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(03/02~03/04)

1. 2018.03.02.(금)~03.04.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                         (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2018-03-02-(금) (A)		392,381	151,564	104,878	26,186	95,366	14,387
2018-03-03-(토) (B)		343,718	124,440	94,682	23,254	85,614	15,728
2018-03-04-(일) (C)		349,368	143,272	91,557	18,849	80,087	15,603
2018-03-01-(목) (D)		325,391	119,584	95,698	7,928	85,745	16,436
전년도	2017-03-02- (목) (E)	396,057	134,547	93,830	28,028	122,386	17,266
	2017-03-03- (금) (F)	371,263	119,581	87,302	18,202	127,717	18,461
	2017-03-04- (토) (G)	361,877	125,631	81,492	21,647	115,614	17,493
03-02(금)	전일대비(A-D)	66,990	31,980	9,180	18,258	9,621	-2,049
차이량	전년대비(A-E)	-3,676	17,017	11,048	-1,842	-27,020	-2,879
03-03(토)	전일대비(B-A)	-48,663	-27,124	-10,196	-2,932	-9,752	1,341
차이량	전년대비(B-F)	-27,545	4,859	7,380	5,052	-42,103	-2,733
03-04(일)	전일대비(C-B)	5,650	18,832	-3,125	-4,405	-5,527	-125
차이량	전년대비(C-G)	-12,509	17,641	10,065	-2,798	-35,527	-1,890
2017년 평균		381,891	137,878	96,188	22,326	110,053	15,447
2017년 3월 평균		379,442	128,858	86,954	23,442	123,193	16,996
2018.03.01~금일 평균		352,715	134,715	96,704	19,054	86,703	15,539

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 일원배수지 공급량이 포함된 수치임.

(일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황 자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2018.03.02.~03.04) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(3월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	손병대		시설관리과장	박은선		강남수도사업소장	03/05 최규해
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	안정기
시행	시설관리과-3946	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02)3146-4918	/전송	02)3146-4939	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개