아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년도 상반기 호흡용 공기충전기 공기품질검사 계획 보고

1. 안전지원과-4348(2018.3.2.) 『2018년도 상반기 공기품질검사를 위한 샘플용기 수거 알림』호와 관련입니다.

2. 2018도 상반기 호흡용 공기충전기에 대한 전문검사기관 의뢰, 공기품질검사 계획을 다     음과 같이 보고합니다.

가. 검사수량 : 2대 『붙임』 참조 ⇒ 현장대응단1대, 을지로119안전센터1대

나. 포집용기 제출 일시 : 2018.3. 8.(목) 10:00 / 종로소방서 ⇒ 장비주임 곽진수(*************)

다. 제출방법 : 시료용 공기포집 용기에 공기충전기 샘플링기록표 작성 동봉후, 현장대응단                   2팀 진압대 종로소방서 제출 ⇒ 을지로119안전센터는 【3.7일한】 대응단제출

3. 행정사항

가. 공기충전기 샘플링 기록표 제출 : 2018. 3. 7.(수) 오전중 (장비주임 행정메일로 제출)

나. 시료용 공기 포집시 환기 및 충전기 예비가동을 충분히 하여 가동후 두 번째 포집 용기를        시료용으로 제출, 또한 최근 배정된 용기에 필히 포집하여 주시기 바랍니다.

다. 그리고 을지로119안전센터에서는 3월12일 용기 위생검사가 예정되어 있는바, 현장대응단        과 협의후 임대용기에 포집하여 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 공기충전기 샘플링기록표(서식) 1부.

2. 호흡용공기충전기 보유현황 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,을지로119안전센터장
담당자	김인수		장비회계팀장	김제현		소방행정과장	03/05 부창용
협조자
시행	소방행정과-2202	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2238-0009	/전송	02-2237-0693	/		/	부분공개(5)