문서번호	시설관리과-4468
결재일자	2018.3.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	주무관	시설관리과장
최형진	이한수	이문성	03/05 천성훈

『2017년 수유1동외 8개동 상수도공사-2차정산』 기존관철거·폐쇄결과보고서

2018. 03.

북부수도사업소

시설관리과

명에 의거『*******************************』를 감독하고 기존관에 대한 철거․폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2018. 03. 05.

보 고 자 :  지방시설주사보     이 한 수

지방시설서기보     최 형 진

1. 공 사 명 : **********************************

2. 공사기간 : 2017.08.10. ~ 2017.12.07.

3. 관부설 및 철거 ․ 폐쇄 현황

구분	관 부 설			철 거			폐 쇄
	관종	구경(㎜)	연장(m)	관종	구경(㎜)	연장(m)	관종	구경(㎜)	연장(m)
실적	계	15~400	919	계	15~400	160	계	15~400	466
	SSP	15	-	GSP	15	-	GSP	15	-
		20	30		20	-		20	-
		25	12		25	-		25	-
		30	-		30	-		30	-
		40	0		40	-		40	-
		50	22		50	-		50	-
	SSP(주름마디)	15	19	SSP	15	-	SSP	15	-
		20	43		20	95		20	353
		25	135		25	35		25	100
		30	314		30	8		30	9
		40	120		40	9		40	3
		50	61		50	7		50	2
	DCIP	80	79	CIP	80	2	CIP	80	-
		100	82		100	-		100	-
		150	2		150	2		150	-
		200	-		200	-		200	-
		400	-		400	-		400	-

4. 분기점 폐쇄 현황

분 기 점 폐 쇄							분기점미폐쇄	비 고
계	맞이음	새들잠금	분기점재용	기존관재용	맹새들	기타
94	27	128	-	9	-	1	-	-

붙 임 : 철거폐쇄 복명서 1부.  끝.