	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 상반기 공기충전기 공기품질검사 전문업체(한국소방산업기술원) 의뢰

1. 관련근거

가. 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준(소방청 고시) 제5조~제6조

나. 안전지원과-3718(2018.2.21.)호“2018년도 상반기 호흡용 공기충전기

공기품질검사 실시 안내”

2. 소방대원의 건강보호를 위한 2018년 상반기 호흡용 공기충전기에 대한 전문검사

기관 의뢰 공기품질검사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 검사대상: 공기충전기 2대

부서별	제조사	모델명	제조국	구입년월
*****	***********	***********	****	********
*********	***********	***********	****	********

나. 검사내용: 공기충전기 공기샘플 포집 후 수분 등 7종 공기질 분석

※ 시험항목: 산소, CO2, CO, 수분, 오일미스트, 총 탄화수소, 총 휘발성유기화합물

다. 공기품질검사 계획

1) ************************

2) 업무절차: 분석 신청(2018.2.22. 기완료) ⇒ 일정 협의 ⇒ 시료 제출(2018.03.09.)           및 수수료 납부 ⇒ 접수 완료 ⇒ 시험 ⇒ 시험성적서 및 용기 송부(2018.3. 한)

3) *****************************

4) 예산과목: ************************************

5) 검사일자: 2018년 3월 중

6) 대금지급 방법: 계좌 송금(세금계산서 징구)

3. 행정사항

검사결과 기준미달 공기충전기는 즉시 사용을 중지하고 제작업체 등 전문업체

수리 등 조치 후 공기품질 재검사 ⇒ 합격 시(사용), 불합격 시(공기충전기 불용)

첨부 1. 공기질분석 신청서 2부(한국소방기술원 온라인 시스템 접수완료)

2. 사업자등록증 사본 1부.

3. 통장사본 1부. 끝.

담당자	송재웅		장비회계팀장	백종혁		소방행정과장	03/05 김철수
협조자
시행	소방행정과-2376	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 장비회계팀	/
전화	02)3493-7537	/전송	02)3492-2119	/	wodnd32@seoul.go.kr	/	부분공개(5)