함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
		용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원(응답소) 접수대상 현장확인 결과 및 조치계획

1. 관련문서

가. 용산소방서 홈페이지(2018.02.21.) 『민원안내-소방시설불법행위신고-
신고합니다.』

나. 예방과-2174(2018.2.28.)호 『소방시설 등 불법행위 신고대상 현장확인
계획(이태원동 *** 외 1건)』

2. 민원(신고포상제) 접수대상에 대한 현장확인 결과 및 조치계획을 다음과 같이 보고

합니다.

가. 민원대상 :***************************

나. 민원내용 : 지하2층 주차장 106동 비상구 앞 장애물(공사자재) 적치

다. 확 인 일 : 2018. 2. 28.(수)

라. 확 인 자 : 소방위 이병화, 소방교 최윤철

마. 확인결과

- 민원대상을 현장 확인한 바 공사 자재로 추정되는 폐기물은 이미 제거되어 민원

내용을 확인할 수 없었으며, 비상구 및 소방시설 등 적정 관리됨

붙임 민원(신고포상제)접수대상 현장확인 결과 및 조치계획. 1부. 끝.

담당자							이병화			검사지도팀장					김성문					예방과장					03/05 代전양구
협조자				담당자						최윤철
시행			예방과-2313									(						)		접수											(						)
우	04375					서울특별시 용산구 한강대로 167 (3층 예방과)															/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02-795-1190						/전송			02-749-1977					/	wonkkol@seoul.go.kr												/	부분공개(6)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.