상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	남부수도사업소
수신	(주)한웅이앤씨
(경유)
제목	"G벨리 근로자문화복지센터 건립공사" 관련 상수도 이설 협조건에 대한 회신

1. 제18-항0228(2018.2.28.)호와 관련입니다

2. 위 대호로 요청하신 『G벨리 근로자문화복지센터 건립공사』 관련 상수도 이설 협의조건은      원인자 부담으로 이설 승인조건을 부여하여 통보하니, 공사전 원인자 부담금 납부와       우리사업소에서 지정한 감독자 입회하에 시공토록 하고 이설승인 조건이 차질없이 이행     될 수 있도록 시공 및 관리감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : ****************

나. 이설개요 : 상수도관 D=80㎜, L=44m 이설(원인자 이설)

다. 원 인 자 : ********

라. 이설승인조건 : 따로붙임

마. 공사전 우리사업소에 세부추진계획서, 이설상세도등을 포함하여 착공계를 제출하여         승인후 공사시행하고 이설공사 완료후 완공계 제출

붙임  1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 위치도 및 배관망도 1부.

3. 수도계량기실 표준도 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김재엽		주무관	강동길		급수운영과장	03/05 이성환
협조자
시행	급수운영과-4065	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4557	/전송	3146-4589	/	yeup2424@seoul.go.kr	/	부분공개(5)