	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(겨울철 소방안전대책) 비상소화장치 관리 실태 강화에 따른 점검 결과보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-8350(2017.11.29.)호「(겨울철 소방안전대책) 비상소화장치 관리 실태 강화에 따른 점검 계획 알림」

나. 미아119안전센터-5799(2017.12.04.)호「(겨울철 소방안전대책) 비상소화장치 관리 실태 강화에 따른 점검 계획 보고」

2. 위와 관련 우리119안전센터 겨울철 소방안전대책에 따른 관내 비상소화장치 관리실태강화 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 25개소

나. 추진기간 : 2017. 12월 ~ 2018. 2월(3개월간)

다. 점검사항

1) 비상소화장치함 내 · 외부 부착물 등 적정관리여부

2) 불법 적치물 제거 및 주변 주민 사용법 교육

3) 의용소방대원 활동시 교육철저

4) 비상소화장치함 적재비품 사용 적정여부 등

라. 결과 : 27회 점검, 정비내역 27건(붙임참조)

붙 임 : 비상소화장치 관리실적(미아) 1부.  끝.

	미아119안전센터장
★담당자	박준근		2팀장	김종태		센터장	03/05 김정록
협조자
시행	미아119안전센터-1039	(		)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 솔샘로 208	/
전화	02-983-5119	/전송	02-984-5119	/	pjgbit67@seoul.go.kr	/	대시민공개