문서번호	급수운영과-4438
결재일자	2018.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★급수설비팀장		급수운영과장
박장진		03/05 유용일
협 조	시설관리팀장			김상웅
	주무관			한상근
	주무관			유명수
	주무관			유형근
	주무관			김영환

	세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
공급량 일일 증감 현황(3.04일)

2018년 3월

중부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감 현황(3.04일)

2018년 유수율 증대 향상과 관련하여 우리사업소 공급량 일일 증감 현황을 보고 드림.

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2018. 3. 04.(일) 기온(7.6 ~ 11.9℃)

○ 공 급 량 : 366,208㎥ (전년대비 감 8,488㎥)

3월 공급량 누계 : 1,554,414㎥ (전년대비 증 49,965㎥)

2018년 공급량 누계 : 25,430천㎥ (전년대비 증 1,454천㎥)

○ 증‧감원인 : 겨울철 동파예방을 위한 물흘림량 증가

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석 (전일 대비)                   (단위 : ㎥)

구 분	계	중 구	종로구	성북구	용산구
증 ․ 감	-28,586	-12,358	-7,319	-4,390	-4,519
(%)	-7.2%	-13.9%	-8.2%	-3.4%	-5.3%
‘18.3.03	394,794	89,227	89,164	130,418	85,985
‘18.3.04	366,208	76,869	81,845	126,028	81,466

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전일 대비)            (단위 : ㎥)

구 분	계	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가-1	대현산 1-1	대현산 1-2	대현산 1-3
증 ․ 감	-28,586	780	449	337	260	-6,216	-136	-316	-4,364	-710
(%)	-7.2%	2.3%	3.6%	2.0%	6.9%	-9.7%	-1.1%	-1.7%	-14.9%	-4.7%
‘18.3.03	394,794	33,298	12,375	16,920	3,769	64,056	11,868	18,954	29,356	15,003
‘18.3.04	366,208	34,078	12,824	17,257	4,029	57,840	11,732	18,638	24,992	14,293

대현산5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산3	남산2	만리1	만리2	대현산4	남산3	보광가-1
-520	-1,144	-4,076	-1,582	-6,778	-18	-33	198	-708	-3,906	-103
-7.1%	-14.0%	-14.5%	-11.3%	-25.3%	-0.1%	-1.5%	2.9%	-1.8%	-25.8%	-0.4%
7,286	8,189	28,176	14,055	26,831	16,427	2,246	6,874	39,774	15,144	24,193
6,766	7,045	24,100	12,473	20,053	16,409	2,213	7,072	39,066	11,238	24,090

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전주 대비)            (단위 : ㎥)

구 분	계	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가-1	대현산 1-1	대현산 1-2	대현산 1-3
증 감	-25,397	302	-34	443	29	-14,046	-373	-76	-1,047	-663
%	-6.5%	0.9%	-0.3%	2.6%	0.7%	-19.5%	-3.1%	-0.4%	-4.0%	-4.4%
‘18.2.25	391,605	33,776	12,858	16,814	4,000	71,886	12,105	18,714	26,039	14,956
‘18.3.04	366,208	34,078	12,824	17,257	4,029	57,840	11,732	18,638	24,992	14,293

대현산5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산3	남산2	만리1	만리2	대현산4	남산3	보광가-1
-1,410	-1,805	-1,618	-496	-1,354	1,336	-209	-96	-1,175	-3,183	78
-17.2%	-20.4%	-6.3%	-3.8%	-6.3%	8.9%	-8.6%	-1.3%	-2.9%	-22.1%	0.3%
8,176	8,850	25,718	12,969	21,407	15,073	2,422	7,168	40,241	14,421	24,012
6,766	7,045	24,100	12,473	20,053	16,409	2,213	7,072	39,066	11,238	24,090

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전년 동기 대비)       (단위 : ㎥)

구 분	계	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가-1	대현산 1-1	대현산 1-2	대현산 1-3
증 ․ 감	49,965	22,647	-28,997	-54,049	3,647	36,668	10,586	-15,452	12,048	72,154
(%)	3.3%	20.4%	-37.2%	-44.2%	30.6%	16.9%	28.2%	-17.4%	11.5%	-600.2%
‘17.3.1 ~3.04	1,504,449	111,081	78,029	122,240	11,932	216,419	37,505	88,885	104,679	-12,022
‘18.3.1 ~3.04	1,554,414	133,728	49,032	68,191	15,579	253,087	48,091	73,433	116,727	60,132

대현산5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산3	남산2	만리1	만리2	대현산4	남산3	보광가-1
-8,528	35,337	-2,374	-13,848	-446	1,328	1,426	3,487	7,505	-64,467	57,526
-21.0%	-834.2%	-2.0%	-18.9%	-0.5%	2.1%	18.2%	14.4%	4.9%	-52.8%	150.3%
40,574	-4,236	117,483	73,350	84,560	62,949	7,832	24,215	152,310	122,163	38,268
32,046	31,101	115,109	59,502	84,114	64,277	9,258	27,702	159,815	57,696	95,794

전년 동기 대비 공급량이 증가한 중블록 담당 주무관들은    공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을 기하여       주시기 바랍니다. 끝.