모든 주택에는 소화기 및 단독형 감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방장비(이동식발전기) 고장발생 변경 보고(개화)

1. 개화119안전센터-921(2018.03.05.) “소방장비(이동식 발전기) 고장발생보고와 관련입니다

2. 개화119안전센터에서 관리·운용 중인 이동식발전기 고장발생 보고중 변경사항(수리비용 변경)이 있어 다음과 같이 보고합니다.

가. 장 비 명 : 이동식발전기 EU10i(EZGA********)

나. 고장일시 : 2018.03.02.(금)

다. 고장내용 : 시동불량

라. 조치사항 : A/s센터 서울기연(주) 수리의뢰.

마. 변경내용 : 고장내용(카뷰레터)변경으로  견적비 변동.

(수리비 견적 : 228,030원 → 118,140원)

붙임  1. 소방장비 고장발생 보고서(개화 이동식발전기)

2. 개화 이동식발전기EU10i (EZGA********) 변경전 견적서

3. 개화 이동식발전기EU10i (EZGA********) 변경후 견적서.  끝

	개화119안전센터장
담당자	조규상		2팀장	代육심규		119안전센터장	03/05 강광억
협조자
시행	개화119안전센터-942	(		)	접수		(		)
우	07504	강서구 개화동로19길8 개화119안전센터	/	fire.seoul.go.kr/gamgseo
전화	02-2662-7119	/전송	02-2662-7191	/	myosu361@seoul.go.kr	/	부분공개(6)