	영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018. 3월중 대형굴착공사장 가스안전점검 순찰대상(알림)

1. 관련근거

가. 본부예방과–4011(2018.2.27.)호「2018년 가스 안전관리 종합계획 알림」

나. 본부예방과–4095(2018.2.28.)호「2018년 해빙기 가스안전관리 추진계획 알림」

2. 위와 관련, 가스시설 사고 대비 위해요인 사전제거, 안전관리로 가스사고     방지를 위하여 대형굴착공사 현장 점검 대상을 다음과 같이 알려드리오니,

각 부서(현장대응단, 안전센터)장은 업무 추진에 철저 기해 주시기 바랍니다.

가. 기    간: 2018. 3. 5. ∼ 2018. 3. 31.

나. 대    상: 1개소 대형굴착공사현장 (가스안전영향평가 받는 대형굴착공사장)

다. 점    검

1) 2명(공사업담당, 사법담당)

2) 펌프차 일일순찰시 병행추진(관련 센터)

라. 점검내용

1) 공사장 주변 지반침하, 균열 등에 의한 가스배관 피해 확인

2) 화재 등 재난예방에 필요한 시정명령 및 현지시정

3) 현장관계자 교육 및 안내문 전달

마. 결과보고: 가스시설 순찰 종료(월말) 후 5일이내 보고

붙 임  1. 굴착공사장 안전사고 예방안내문 1부.

2. 3월 중 굴착공사장 현황 1부.  끝.

	예방과장
수신자	재난관리과장,여의도119안전센터장,현장대응단장,당산119안전센터장,대림119안전센터장,신길119안전센터장
담당자	조연정		위험물안전팀장	하대식		예방과장	03/05 강경철
협조자
시행	예방과-4494	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1705	/전송	02-2637-3119	/		/	대시민공개