소방특별조사 조치명령대상 점검 확인서 (호텔 아리너스)
문서번호	예방과-4285	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			안수한	이해영	전결 03/05 임한선
수 신	내부결재
접수번호

*********	******	*********	*****
*********	**********	**********	*************
	**********************
*******		********	************

□ 확인내용

소방시설의 종류	시정․보완명령 내용	보완기한	확인 결과	비고
피난시설	○ 아래사항 호텔 객실 휴대용비상조명등 미점등 ㆍ 4층 406호, 8층 805호	3.2	완비

붙임 :*시정조치완료 사진 1부.  끝.

확인일자:  *********5일

**************************************************안 수 한

**************************************************** 황 재 훈