	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장)
(경유)
제목	동파예방 개선사례 및 개선방안 제출

1. 본부 계측관리과 – 1471 (18. 2. 27일)와 관련입니다

2. 17년 월동기 수도계량기 동파예방을 위해 도입한  동파예방 대책에 대한 개선사례를 아래와 같이 제안합니다

가. 신규 동파예방 개선(아이디어)

건 명	개선(아이디어)	기대효과	소요예상액 (천원)
연결관 지급	- 금년처럼 혹한 지속으로 동파가 다량 발생시 교체지연으로 배관동결로 이어져 장기간 물사용을 못하며 해빙에 많은 비용이 소요됨 동파교체가 지연될 경우를 대비 월동기전 미리 취약아파트단지에 수도계량기 대체용 연결관을 지급하고 동파시 우선 연결관을 설치하여 물을 사용토로 유도	동파교체 업무가 분산 동파로 인한 주민불편 해소 세대요금은 인정조정 부과

다. 기존 동파예방 사업 개선(안)

건 명	문제점	개선방안	비고
벽체형 PE보온재	- 계량기함 보온효과 미흡 (동파감소 효과가 없음) 계량기를 감싸는 속지 보온재 불량, 사용불편 동파시 보온재 교체를 원인으로 민원 제기함	기존 방식에 비해 전혀 효과가 없어 도입폐지를 요청함

끝.

	강서수도사업소장
★주무관	김영일		현장민원과장	03/05 이원철
협조자
시행	현장민원과-3675	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/	http://water.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개