문서번호	인재기획과-2378
결재일자	2018.3.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
장재원		이창희	03/05 원권식
협조

2018년 청사 전기설비 상반기 안전점검 실시 계획

2017. 03.

( 인 재 기 획 과 )

2018년 청사 전기설비 상반기 안전점검 실시 계획

우리 원내 전기시설물의 안전점검을 실시하여 전기 안전사고를 예방하고 전기설비를 안정적으로 운영하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 산업자원통상부 고시 제2016-16호 『전기안전관리자 직무에 관한 고시』

□ 전기사업법 제68조『전기설비의 유지』제65조『정기점검』

Ⅱ		시설현황

□ 조명등 현황

합 계	실내 조명등	실외조명등					비 고
		소계	가로등	공원등	조명탑	기타
**********	******	********	*******	*******	********	***

○ 실외분전반 4본(가로등, 운동장, 배드민턴장, 테니스장)

□ 특고압 수배전시설 : 본관 지하 전기실 내

○ ***************************

□ 태양광 발전시설 : 3개소

합 계	설치 장소/발전용량			비 고
	다솜관옥상	배움관옥상	창의관옥상
*****	****	****	****

※서초구청 관리 : 주차장 내 발전용량 60kw

□ CCTV 현황

구 분	합 계	배움관	다솜관	옥외	비 고
대 수	***	**	**	**

※창의관 내 6대는 인재채용과에서 관리

Ⅲ		점검개요

□ 점검방법

○ 정밀 점검(3년마다 1회 실시)

- 대 상 : 태양광 발전시설(115kw)

- 점검일자 : 2018년 3월 28일 예정(4년마다 1회 실시)

○ 자체 정기 점검(년간 2회 실시)

- 대 상 : 일반 전기시설물

- 점검기간 : 4월 6일 ~ 4월 30일(19일간)

- 점검자 : 전기안전관리자 안세창외 3명(유인남, 강태인, 장재원)

	< 전기시설물 주요 점검 내용 >
① 선로 절연저항측정 및 차단기 점검 ② 접지저항 측정 ③ 볼트체결상태, 부점등, 시설물 파손 및 미관저해 등 육안 점검 사항 ④ 기타 안전에 관한 사항

□ 점검결과 조치방법

○ 정비대상 : 전기시설물 정기점검 결과 적출사항

○ 정비방법

- 단순 보수사항은 자체정비하고

- 자체정비가 어려운 사항은 외부 전기전문업체로 하여금 정비토록 함.

Ⅳ		행정사항

□ 안전점검 결과 부적합 사항 확인시 자체 조치가능한 사항은 자체 처리하고 조치 불가한 사항은 전문업체에 의뢰.

붙 임 : 1. 점검표  각 1부.

2. 전기설비 정기검사 안내 공문(한국전기안전공사).  1부.  끝.