문서번호	시설관리과-5005
결재일자	2018.3.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
변영준	이준호	03/05 김홍준
협 조

야간공사시행 및 근무사전보고

2018. 3.5

서부수도사업소

(시설관리과)

야간공사시행 및 근무 사전보고

3월 5일(월) 13:20분경 응암동 4-39번지 누수 탐지 적출되어 배수관 200mm 응급지수조치 후 신속한 복구공사 및 단수에 따른 상황대비를 위해 야간 근무를 사전보고 드림.

□ 공사현황

○ 일    시 : 2018. 3.5(월). 18:00 ~ 2018. 3.6.(화)06:00

○ 위    치 : 은평구 은평로 20길 6-8(응암동 4-39)

○ 야간공사현황 : 200mm 지수조치 및 단수에 따른 지원근무

□ 단수지역 : 은평구 응암동 4-39번지 일대(약 20세대 추정)

□ 사전근무자 현황

○ 현장점검 확인 및 단수 등 긴급상황에 대비 근무자

- 이준호, 박상열

○ 단수 등 긴급상황에 따른 아리수 공급 및 배급 등 지원 근무자

- 변영준

○ 밸브조절 및 단수 등 긴급상황에 대비 근무자

- 황재향, 임정환

□ 근무시간 : 2018. 3.5(월). 18:00 ~ 2018. 3.5.(월)24:00

2018. 3.6.(화) 00:00 ~ 2018. 3. 6(화)06:00

□ 행정사항 : 상기 사전 근무자에 대하여 사후 초과근무 인정코자 합니다.

따로붙임 1. 누수 추정위치 1부.끝.