		북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	문의사항에 대한 답변

안녕하세요?

상수도 행정에 깊은 애정과 관심을 가져 주셔서 감사합니다.

***님이 올려주신 민원사항을 파악하기 위하여 2018. 2. 27.(화) 옥내누수진단 강북구  담당인 노기택 주무관(3146-2903)이 거주지를 방문, 현장조사를 하였습니다.

조사 결과는 직접 답변 드린 바와 같이 수돗물을 사용하지 않을 경우 수도 계량기의 별침이 회전하지 않는 것으로 볼 때, 겪고 계시는 불편사항은 상수도 관련 누수가 아니라 방수 혹은 하수 관련 문제인 것으로 추정됩니다.

위 사항은 수도사업소에서 직접적으로 해결해 드릴 수 있는 것이 아닌 점을 양지해 주시길 바라며, 앞으로도 옥내 누수진단 서비스의 품질향상을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.

***님의 가정에 건강과 행복이 항상 충만하시기를 기원합니다.

주무관							노기택			현장민원과장					03/05 지선병
협조자				주무관						양영상
시행			현장민원과-3496									(						)		접수											(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소 현장민원과															/
전화		3146-2903						/전송			3146-2929					/													/	부분공개(6)