	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고 (수정)

1. 재난관리과-1342(2018.2.27.)호 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비       계획 보고 (알림)』와 관련입니다

2. 위 호와 관련 우이119안전센터 2018년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획      수정 을 다음과  같이 보고 합니다.

가. 기  간 : 2018.3.6.(화) ~ 3.23.(금)(기간중 12일)

나. 대  상 : 497개소(소화전:494, 상하강식:1, 저수조:2, 비상소화장치 21)

다. 확인장치 마련 : 수리표찰 발견즉시 일일 결과보고

라. 안전관리책임자 : 센터장(각 팀장)

마. 병행사항

1) 노후소화전(30년이상)점검 (1998,1,1이전)

2) 소화전5m이내 및 골목 진입장애 주차 구획선 파악

3) 소화전 맨홀 주변 침하대상 파악

바. 수정내용 및 일정 : 소방용수 조사자 변경 붙임참조

3. 행정사항

○ 조사에 임하는 직원은 복장 착용(활동복 및 기동복, 모자) 철저
○ 119안전센터장은 자체계획 수립 및 민원발생에 대비한 적수(녹물) 발생 방지        요령 등 직원교육 철저

○ 고장 소방용수시설 발견시 - 즉각 대응총괄팀에 보고

붙임 : 1. 소방용수시설 일제조사 일정표(서식) 1부.

2. 2018년 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 소방용수시설 표찰 발견보고(서식) 1부.

4. 주차구획선 소화전 및 맨홀주변 침하대상 파악(서식) 1부

5. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

담당자	노응삼		2팀장	안재역		119안전센터장	03/05 박희기
협조자
시행	우이119안전센터-1054	(		)	접수		(		)
우	01036		/
전화	02)904-0119	/전송	02-998-9116	/	res5366@seoul.go.kr	/	대시민공개